台式离心机技术规格

- 微机控制，直流、无刷电机；

- 具有自动平衡功能，具有电子门锁；

- 水平转子：48×7/5ml；

- LED显示，触摸面板，自动计算RCF值；

- 故障显示窗口、配有转速测试窗；

- 转速：0-5000 r/min

- 定时功能：1s～99min r/min

- 相对离心力：不小于4000g

- 不锈钢内腔；

- 风冷结构，温升低

- 噪音：≤65dB（A）

- 所有转子、管架均可进行高温高压灭菌（121℃,20分钟）；

- 维修：免费维修3年。