全自动核酸分子检测系统技术规格

1、PCR仪技术参数及性能要求：

1.1通量：不小于96测试/批次；

1.2上机离心管要求：0.2mlEP管；

1.3满足HPV项目检测要求。

2、核酸分子杂交仪技术参数及性能要求：

2.1自动化程度：全自动，分子杂交，洗膜，孵育，显色一体化；

2.2杂交时间：小于等于2小时；

2.3通用性：杂交平台通用；

2.4通量：不小于48人份/批次；

2.5温控范围：30℃～65℃可调；

2.6温度均匀性：±0.5℃

2.7超温保护器：80℃±5℃时断开；

2.8定位准确性：≤1mm。