乳房活检与旋切系统技术规格

1、手术适应症:通过微创方式完全或部份切除异常乳腺组织。

2、切割功能模式:电动旋转刀槽方向，扇形切割模式，彻底切断组织。有致密组织模式可选。

3、取样方式:具有全自动或手动切割功能可选。

4、穿刺方式:单次穿刺，多次切割，术中不需要反复插拔旋切刀。

5、多种影像引导:超声、三维立体等定位引导。

*6、活检针规格:不少于三种规格（7G、10G、12G）可选。

7、驱动手柄:配备X线引导和超声引导下通用手柄。

8、术中处理要求:在切割过程中自动进行真空抽吸。术中如有出血，可进行单独的真空抽吸。

9、真空强度和形式:持续不间断负压抽吸,取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸。

10、控制方式:手控和脚踏开关控制。

11、术中标记:穿刺针可与乳腺标记物配套使用，标记物可作为活检后随访，或手术前的定位标记。

12、市场保有量与售后:重庆市必须有厂方常驻代表提供售后技术支持,并装机10台以上。