西门子16排CT维保参数
1、包含所有维修维保工时
2、保证开机率
3、保证设备安全检查
4、保证设备检查质量符合国家要求
5、免费安全升级
6、24小时×365天技术电话支持 
7、西门子远程服务
8、企业用户现场互联网连接服务
9、预防性保养：每合同年度保养通过两次现场服务完成
10、包含所有预防性保养耗材
11、故障维修维护响应时间≤4小时
12、提供预防性保养报告，保养报告应在预防性保养服务后5个工作日之内送达

13、维保公司必须有西门子厂家授权
