肺功能仪技术规格

一、检测项目及分析数据：

1、SVC（肺活量）： VC IC ERV IRV；

2、FVC（用力肺活量）： FVC FEV0.5 FEV1 FEV1(G) FEV1(T) FEV3 FEV1/VCpr FET MMF PEF FEF25 FEF50 FEF75 FEF90 FEF50/75 FEF75-85 FEF200-1200 TC75-50 MTC50-25  MTC25RV MTCR OI ATI PEF Time ExtrapV Vextrap FIVC FIV0.5 FIV1 PIF FIF50  FEF50/FIF50 FIF50/FEF50 PEF/HT FIV1/FVC FIV1/FIVC CVI；

3、MVV（分钟最大通气量）： MVV RR TV MVV/BSA AVI；

4、MV（分钟静气量）MV、TV、RR、BR、VR；

5、BD（支气管扩张试验）：SVC FVC MVV。

二、性能要求：

*1、传感器：采用薄膜压差技术；

2、屏幕：折叠式彩色液晶显示器，不小于10英寸；

3、打印：内置打印机，可直接热敏纸打印，也可外接A4标准打印机；

4、存储：设备存储不小于200人份，支持CF卡存储；

5、预测公式：有亚洲人预测公式；

6、操作：单键操作，直接进入测量状态；

7、自检功能：无论是内存、按键、打印机还是屏幕出现故障，都可以自动检测，方便维修；

*8、可直接外接鼠标操作，也可按键操作；

9、可升级气道阻力\呼吸肌力\鼻腔阻力\血氧\NEP单元等。

三、其他要求：

1、投标机型在国内用户不少于200家；

2、质保期不低于5年，10年保证配件；在重庆市内设有售后维修站，24小时响应服务。

四、配置：

1、主机                  1台

2、传感器手柄            1支

3、传感器头              1支

4、传感器膜              2个

5、CF卡                 1张

6、电脑工作站            1套