| 干式荧光免疫分析仪技术规格 |  |
| --- | --- |
| 显示屏 | 5.5寸真彩屏 |
| 键盘 | 触摸式 |
| I/0接口： | USB×2，SD×1，RS232×1，RJ45×1 |
| 打印机 | 内置热敏打印 |
| 技术平台 | 微流控技术检测平台 |
| 检测模式 | 机内，机外模式 |
| *首份样本检测时间 | 7分钟 |
| 检测效率 | 最高每小时56个检测 |
| *检测项目 | 全面支持：PCT、BNP、NT－porBNP、TNI、myo、CKMB、D-DIMER |
| 采血抗凝管使用要求 | 全面支持肝素/EDTA抗凝 全血、血清 |
| 样本要求 | 全血、血浆、血清 |
| *灵敏度 | 0.02ng/ml |
| *CV值 | 10% |
| 检测范围 | 0.02-100 ng/ml |
| 操作系统 | Windows CE |
| 数据管理 | POCT管理系统，支持LIS或独立工作站。 |
| 语言 | 中文，多国语言。 |
| 患者记录 | 2000份样本测试结果 |
| 电源电压 | 100V-240V AC 50-60HZ，电源输入12V DC 50W |
| 工作条件 | 温度5-40℃ 湿度<80% |
| 储存条件 | 温度-10-40℃湿度<80% |