包埋机技术参数：

- 蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸、储镊块温度控制：常温～99℃

- 冷台温度：常温～零下20℃

- 蜡缸容积：3.2L

- 环境温度：0℃～45℃

- 冷台尺寸：350*600*375mm

- 电压：220V  50Hz    功率：800W

- 全自动程序控制，可预设7天的自动开机时间。

- 蜡缸采用双重过热保护，二级过滤设计，避免石蜡封堵，容量大。

- 照明系统设计有足够的亮度可确定小块组织包埋位置。

- 独立的温控系统，蜡缸、蜡嘴、工作台、保存缸和储镊块温度控制在室温～99℃范围内任意可调。

- 具备自动开机功能，可设置每天不同的开机时间。

- 包埋台余蜡有专门的接收装置，提高石蜡的利用率；高性能电磁阀控制。

- 采用分体化设计，包埋机、冷台可随意组合。