高压注射器维保服务要求

- 包含所有维修维保工时；

- 包含所有维修和保养的配件及耗材；

- 保证开机使用率100%（或提供备用高压注射器供临床使用）；

- 保证设备安全检查；

- 保证设备检查质量符合国家要求；

- 免费安全升级；

- 24小时×365天技术电话支持；

- 预防性保养：每合同年度保养通过四次现场服务完成；

- 故障维修维护响应时间≤4小时；

- 提供维修保养报告，维修保养报告应在服务后5个工作日之内送达。

放射科

2019年03月22日