转运呼吸机技术规格
1. 气动电控型呼吸机；
2. 具备中文语音导航和报警功能；
3. *可一键(开机后通过某一个按键)快速设定婴幼儿、儿童和成人模式；
4. *彩色液晶防晕屏（阳光下可视），具有180°视角，尺寸≥5"；
5. 可选配呼吸支持、吸痰、面罩供氧三合一功能；
6. 配备急救转运包，可手提、肩背及直接挂在担架床上；


7. 呼吸模式：IPPV,A/C，A/C+Sigh，SIMV、SPONT等；
8. 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar；
9. 吸呼时间比: 4:1到1:4可调；
10. *潮气量：50ML ～  1500ML（ATPD）连续可调；
11. 每分钟呼吸流量（MV）:连续可调从1～ 45升/分钟；
12. 呼吸频率: 2～60bpm；
13. 监测指标：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸波形等；
14. 最大呼吸压力:20～60mbar可任意设置；
15. 呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18；
16. 主机上有2个气源连接口，其中1个为快插气源连接，另1个为螺纹接口，可同时连接双气源；
17. 呼吸软管接头:外Φ15mm/内Φ20mm；
18. 多功能病人呼吸阀，带有空气安全阀及PEEP阀接口，可高温高压消毒；
19. 可更换充电锂电池，可连续使用8小时以上，支持电池可以单独充电和在线充电，电池可快速插拔，无需打开主机外壳；
20. 已通过美国FDA或欧洲CE认证；
21. 防水保护等级:IPX4。
