HPV基因检测仪技术规格
1、测量系统：高灵敏度光电倍增管；
2、样品形式：96孔不透明微孔板；
3、测量范围：100-5000万相对发光单位；
4、本地噪音：≤100RLU；
5、孔间干扰：≤10-3 
6、线性相关性：r>0.99；
7、检测速度：≤3分钟检测完成96孔；
8、重复性、稳定性：CV≤2%,R≤3%；
9、工作电压：220VAC  50-60HZ。
