
高流量呼吸湿化治疗仪技术规格
全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现；
2、流量设置调节范围：2L-70L；
*3、温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃；4、温度设置调节精度：1℃； 

5、主机显示实时温度监测；
6、具备氧浓度调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%；
*7、内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响；
8、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材；
9、具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定；
10、彩屏，尺寸≥4英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数；
11、趋势回顾功能，可回顾7天的历史治疗波形图。包括温湿度、氧浓度和流量波形；
12、可预设单次治疗时间，到时自动提醒； 

13、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，无需对主机内部气路进行消毒；
14、加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率；
15、采用自动加水水盒，可自动保证水盒内水位；
16、提供鼻塞（大中小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面；
17、提供配套移动台车和吊臂； 

18、采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落；
19、报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。 
