结核液体培养专用离心机参数要求
1、转速：不小于3000r/min，升降速可调，快慢可选；
2、相对离心力：最大离心力不小于3000g；
3、转速控制精度：≤±20r/min；
4、定时范围：0～99min；
5、转子：必须具有生物安全盖，要求为水平转子，配管架8×50ml及40×7ml两种，要求转子及管架均可高温灭菌；
6、配转速测试窗，方便进行转速校正与检测；
7、触摸面板，LED/LCD显示；
8、电源：AC220V； 50HZ ；5A；
9、离心机要求为不锈钢内腔，电子机械门锁联动；
10、有超速、超温、不平衡、门禁、误操作、过流、过压等的保护功能。
