探头式膀胱仪技术规格
一、技术参数：
1. 超声探头与频率：4D扫描探头，频率2.6MHz，宽频带；
2. 支持智能终端：苹果或安卓的平板或手机；
3. 测量范围：10ml~2000ml；
*4. 测量误差[image: image1.png]


5%；
5. 扫描时间：[image: image2.png]


1秒；
*6. 体积计测时间：[image: image3.png]


1秒；
7. 扫描图像显示帧频：[image: image4.png]


10帧/秒；
8. 病例存储：在手机或平板上存储；
9. 打印：通过蓝牙打印机打印机；
10. 电池：内置持续工作大于2小时的大容量电池，可通过USB充电线或无线充电板/充电宝充电，充电完成时间[image: image5.png]


2小时。
二、标准配置: 
1.4D无线探头 1个；

2.能手机/平板电脑- 蓝牙无线打印机；
 3.USB充电线 1条；
4.软件U盘 1个；
5.说明书 1本。
三、选配: 
1.无线充电板/充电宝；
2.探头、打印机、充电板放置基座；
3.小推车。
