医用床单元技术规格

一、医用床技术规格：
1、规格：约2080×900×500mm （ 包括扶栏宽为980mm）

2、配置：ABS床头、80MM天然椰丝床垫、铝合金折叠护栏、杂物架。

3、床头、床尾板采用白灰色ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用模具一次成型；床尾板外侧设置有一次成型床头卡。

4、床头、床尾板带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。

5、床边管采用60×30×1.5mm优质碳钢矩管。

6、床面板采用1.0mm厚优质冷轧钢板一次性冲压成型经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。

7、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。

8、手摇床丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。
9、摇把手柄为折叠式，ABS材料，经久耐用。

10、病床靠背采用双支撑结构，以达到将病员的重量均匀地分布在床梁上，支撑与床板接触处采用2.0mm厚园管焊接固定于床上防止滑动坚固以减小摩擦，无噪音；病床额定载荷为≥200kg，单摇背段调节范围0°-75°。双摇背段调节范围0°-85°，腿段调节范围0°-45°。
11、折叠护栏采用优质铝合金材料，全覆式设计，主柱为不锈钢材料不少于6根，手握式单边开关，操作简便。护栏上可放置移动餐桌板。

12、杂物架可拆卸式，碳钢制作。

13、床垫尺寸和分段与病床相配，床垫外套采用优质防水布，床垫中间采用天然椰丝成型垫及高密度海绵，外形美观易于拆洗。

14、脚轮采用直径≥100mm的高级万向轮，四轮带刹。推动平稳灵活，制动稳定可靠。
  15、床面板为优质条形钢件或优质冷轧一次性冲压成型钢板。（用户可选）
 *16、为保证售后服务的及时性，产品产地须为重庆市。

  17、重庆市内三甲医院用户不少于6家。

附图片：

[image: image1.png]



[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.jpg]



[image: image6.png]b




二、床头柜技术规格：

1、床头柜规格尺寸：480×480×760mm。
2、柜体采用ABS工程塑料一次模具成型，防腐易清洁，不退色，不变形；柜面板为不锈钢材质。
3、配置隐藏式毛巾杆，易于放物，节省空间。
4、一抽一柜，内带鞋柜。
*5、为保证售后服务的及时性，产品产地须为重庆市。

6、重庆市内三甲医院用户不少于6家。

  附图片：

       [image: image7.png]153




三、陪伴椅技术规格：

1、规格：1900*620*400MM。

2、椅架加厚用材，采用≥38×1.2mm圆型优质碳钢，厚重结实。

3、坐、卧双功能，体位自由更换，操作简易，陪护轻松。

4、面料为防水耐磨布面或优质PU皮（用户可选），美观大方，结实耐磨，颜色可选；内置高密度海绵，使用更舒适。

5、配3寸尼龙带刹丝扣轮，方便转移，收放自如。

6、金属表面处理采用双重涂层处理技术，达到内外防锈，延长产品的使用寿命。

 *7、为保证售后服务的及时性，产品产地须为重庆市。

  8、重庆市内三甲医院用户不少于6家。

附图片：

[image: image8.png]



