通用质控品技术规格

一、定值生化质控血清

1、规格：20*5ml；

2、进口，满足罗氏、强生、奥林巴斯全自动生化分析仪的使用；

3、人基质定值生化质控血清；

4、复溶后，15~25℃可保存8小时，2~8℃可保存7天，-20℃再次冷冻可保存28天；未开瓶，2~8℃可保存至有效期末。

5、项目数：大于60项；

6、在重庆市用户不少于100家；

7、到货后效期不少于2年。

二、尿液质控品

1、规格： 4*8ml；

2、满足优利特尿液分析仪的使用；

3、2~8℃密封可保存1年，开封后密封可保存1月；

4、到货后效期不少于8月。

三、全血质控品

1、包装：5*2.0ml；

2、满足迈瑞、希森美康血液分析仪的使用；

3、2~8℃开瓶密封可保存7天。

4、到货后效期不少于3个月。

四、凝血质控品

1、包装：20*1ml；

2、进口，满足CS-5100血凝仪的使用；

3、人基质定值生化质控品；

4、复溶后， 2~8℃可稳定大于15小时天，15~25℃封闭可稳定8小时。

5、到货后效期不少于2年。