七项呼吸道病毒检测试剂盒技术规格

| 项目类别 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 检测项目 | A型（甲型）流感，B型（乙型）流感，呼吸道合胞病毒，腺病毒，副流感病毒1、2和3型，共七种呼吸道病毒。 |
| 检测原理 | 抗原检测 荧光素（FITC）标记的单克隆抗体与病毒抗原结合，在荧光显微镜下观察结果。 |
| 检测方法 | 直接免疫荧光法 |
| 阳性符合率 | 新鲜样本的阳性符合率为 95.5%，冻存样本的阳性符合率是 100%。 |
| 阴性符合率 | 新鲜样本的阴性符合率为 98.3%；冻存样本的阴性符合率是 100%。 |
| 交叉反应性 | 和64种病毒、18种宿主细胞及18种细菌无交叉反应 |