中国科学院大学重庆仁济医院（重庆市第五人民医院）
肿瘤科放射治疗中心器材需求申请
	序号
	设备名称
	属性
	数量
	预算单价
	预算总价
	参考参数
	用途
	备注

	1
	炭纤维热塑模一体化定位板
	国产
	2套
	3.5万元
	7万元
	长>120cm、宽：54cm、厚：2cm；碳纤维板面部分穿透系数（6mv>0.95;15mv>0.97）；体宽方向有调节档位
	一体化碳纤维固定架，可用于头、头颈、胸腹、下腹部、乳腺等仰卧体位固定；
	


中国科学院大学重庆仁济医院（重庆市第五人民医院）

肿瘤科放射治疗中心耗材需求申请
	序号
	耗材名称
	属性
	参考参数
	用途
	备注

	1
	头部定位膜
	国产
	热塑模≥2.4mm厚；36%网孔.卡锁易用，减少射线阻挡
	头部部位体位固定
	

	2
	头颈肩部定位膜
	国产
	热塑模≥2.4mm厚；36%网孔。.卡锁易用，减少射线阻挡。
	头颈肩部位体位固定
	

	3
	体部定位膜
	国产
	热塑模≥2.4mm厚；36%网孔，.卡锁易用，减少射线阻挡。
	体位部位的体位固定
	




