## 高清鼻内窥镜系统
FESS手术器械议价结果
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 厂家 | 成交价 | 中标公司
1 | HOPKINS II 0°内镜 | 7230AA，直视式，外径4.0mm，工作长度180mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下。 | 条 | 卡尔史托斯 | 43670 | 重庆瑞芸医疗器械有限公司
2 | HOPKINS II 70°内镜 | 7230CA，外径4.0mm，工作长度180mm，可高温高压消毒，带光纤接口，接口向下。 | 条 |  | 47670
3 | 吸引的剥离子 | 474001，19cm | 个 |  | 2395
4 | FREER 剥离子 | 474000，双端 | 个 |  | 735
5 | COTTLE双头剥离子 | 479100，长度20cm | 个 |  | 1245
6 | 刀 | 628001，镰状，尖头 | 把 |  | 1325
7 | 刮匙 | 628702，长方形，小号 | 个 |  | 1155
8 | 探针 | 629820，双头 | 个 |  | 1075
9 | 粘膜咬切钳 | 451000B，组织损伤小，直，0号 | 把 |  | 8215
10 | 粘膜咬切钳 | 451500B，组织损伤小，钳口上弯45°，0号 | 把 |  | 8855
11 | 鼻钳 | 456001B，直，规格1 | 把 |  | 4740
12 | 鼻钳 | 456501B，上弯45°，规格1 | 把 |  | 5495
13 | 咬切钳 | 459010，上开口反向咬切. | 把 |  | 8855
14 | 吸引管 | 529309，长度10cm | 根 |  | 1140
15 | 吸引管 | 586030，LUER锁，长弯 | 根 |  | 655
16 | 咬骨钳 | 662122，上弯40°，非贯穿型 | 把 |  | 16095
17 | 蘑菇钳 | 651055，环型咬切，工作长度18cm | 把 |  | 9745
18 | 鼻甲剪 | 513700，细长，工作长度6.5cm | 把 |  | 1995
19 | 上额窦抓钳 | 653005，工作长度10cm | 把 |  | 8215
20 | 鼻剪 | 449401，直头，切口10cm，工作长度11cm | 把 |  | 8855
21 | 鼻剪 | 449402，右弯，切口10cm，工作长度11cm | 把 |  | 8855
22 | 鼻剪 | 449403，左弯，切口10cm，工作长度11cm | 把 |  | 8855

## 动力系统
QUOTATION ( 配置单 )
序号 |  | 产品说明 | 数量 | 备注
动力系统主机
1 | 40701401 | 动力系统（含动力主机40701420，多功能脚踏20016630，可重复灌注管路20711640，管夹20711621，电源线400A等） | 1
2 | 40712050 | DrillCut-X II鼻刨削手柄 | 1
3 | 41201KK | DrillCut-X II刨削刀头，直，可消毒，4mm | 1
4 | 41204KKB | DrillCut-X II刨削刀头，40度，向后，可消毒，4mm | 1
5 | 41203KKF | DrillCut-X II刨削刀头，65度，向前，可消毒，4mm | 1
6 | 252570 | Intra 耳钻手柄，弯，12.5cm，传动比1:1，40,000rpm，使用7cm钻头 | 1
7 | 252590 | Intra 耳钻手柄，直，11cm，传动比1:1，40,000rpm，使用7cm钻头 | 1
8 | 20711033 | EC高功率微型电机 | 1
9 | 20711173 | EC电机连接线 | 1
10 | 261000 | 钨钢钻头，7cm，一套15个，规格006-070 | 1
11 | 262000 | 金刚石钻头，7cm，一套15个，规格006-070 | 1
12 | L-280052 | KAVO清洁润滑油套装，包括6瓶油，一个喷嘴 | 1
13 | 280052C | KAVO清洁润滑油喷嘴，用于280052B | 1
动力系统最低市场成交价30万元 （刨削刀头可重复消毒）