单一来源采购文件

项目编号：YWYZC20220318-1

项目名称：西门子16排CT及DR维保服务

采 购 人：重庆市第五人民医院

采购机构：重庆市第五人民医院（招采办）

二〇二二年三月

我院拟对西门子16排CT及DR维保服务项目进行单一来源议价采购，拟定供应商：西门子医疗系统有限公司。单一来源采购理由：为保证大型医疗设备稳定运行和维修规范性、及时性，拟向西门子医疗系统有限公司单一来源采购两年原厂维保服务。

一、采购内容

项目名称：西门子16排CT和DR维保服务

项目编号：YWYZC20220318-1

| 项目 号 | 项目 内容 | 设备名称、型号 | 生产 厂家 | 预算单价 （万元/年） | 维保数量（年） | 金额合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西门子16排CT及DR维保服务 | 西门子16排CT、西门子DR | 西门子医疗系统有限公司 | 24.9 | 2 | 49.8 |
|  | 合计 | 大写：肆拾玖万捌仟元整（¥498000.00元） |  |  |  |  |

二、供应商响应材料

(1).在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

(2).原厂授权委托书。（原件备查）

(3).尽量提供产品样品。

(4).投标供应商三年内无违法违规行为承诺书。

(5).法定代表人身份证明书及身份证复印件。

(6).投标供应商授权代表的授权证明书、身份证复印件及相关社保资料社保资料为投标代表个人的社保证明，社保局出具）。

(7).投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

(8).具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务状况报告（表）或者基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人，可提供银行出具的资信证明复印件）。

(9).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商提供诚信声明）。

(10).有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（1.缴纳税收的证明材料指：税务登记证（副本）或税收缴纳证明。2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

(11).医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表。(非医疗设备及耗材无需提供)

(12).报价文件按要求完整填写。

(13).报价函；

(14).售后服务响应；

- 维保要求：

西门子16排CT维保服务要求

1、提供常规零备件不限次数更换，不包括球管、高压油箱、探测器的更换（旧件退回西门子）

2、包含所有维修维保工时费

3、保证设备安全检查

4、保证设备检查质量符合国家相关法律法规要求

5、提供24小时X365天热线支持，提供400或800电话

6、发生故障，2小时内电话响应，24小时内到场维修

7、提供西门子原厂远程及现场服务进行故障排除

8、预防性保养（每合同年度保养2次，现场服务）

9、免费提供预防性保养所消耗的所有耗材

10、保证开机率≥95%(每年按天数算)

11、工程师要求：重庆市内设有长期稳定的服务机构，拥有至少3名以上的CT工程师,提供西门子所属专职工程师名单及相关原厂维修资格证明

12、免费提供软件安全升级，提高性能、增强系统稳定性

13、提供盖鲜章的预防性保养报告，保养报告应在预防性保养服务后5个工作日之内送达。

西门子DR维保服务要求

1、包含除球管、高压油箱、探测器之外的所有配件不限次数更换（旧件退回西门子）。

2、包含所有维修维保工时费

3、保证设备安全检查

4、保证开机率≥95%(每年按天数算)

5、免费安全升级：（1）持续监控设备是否需要升级。（2）提供安全性升级。（3）提供建议性升级。（4）记录升级程序；

6、保证设备检查质量符合国家相关法律法规要求

7、提供24小时X365天热线支持，提供400或800电话

8、发生故障，2小时内电话响应，24小时内到场维修

9、提供原厂远程及现场服务进行故障排除；

10、预防性保养（每合同年度保养2次，现场服务）

11、提供预防性保养所消耗的所有耗材

12、工程师要求：重庆市内设有长期稳定的服务机构，拥有至少3名DR工程师,提供西门子所属专职工程师名单及相关原厂维修资格证明

13、需要有完整的维修保养记录，提供维修保养报告（盖鲜章），维修保养报告应在服务后5个工作日之内送达。

四、付款方式

按合同年度分期付款。第一年，签订合同后一个月内支付合同金额的95%，余款5%待维保期满后一个月内支付。第二年续签合同后类推。

五、维保时间及地点

维保时间：两年。合同一年一签，考核合格方可续签。

维保地点：重庆市第五人民医院。

六、报价文件递交截止时间和地点：

参加者请于2022年 3月 24日14:00-14:30（北京时间）将报价文件递交至重庆市第五人民医院行政办公楼220会议室，由医院招标采购小组进行单一来源议价。

七、联系方式：

重庆市第五人民医院招标采购办公室   023-62490347    沈老师

重庆市第五人民医院招标采购办公室

2022年3月18日