单一来源采购文件

项目编号：YWYZC20220325-1

项目名称：肾内科透析机维修

采 购 人：重庆市第五人民医院

采购机构：重庆市第五人民医院（招采办）

二〇二二年三月

我院拟对肾内科透析机维修项目进行单一来源议价采购，拟定供应商：昌昊医疗设备重庆有限公司。单一来源采购原由：我院肾内科透析机因与纯水系统断开放置一年，重新使用前进行了详细检测，需更换一批配件。使用科室为保证设备质量，要求原厂或其授权售后服务商进行更换，该设备生产厂家为百特金宝公司，其重庆地区售后服务商为昌昊医疗设备重庆有限公司。

- 采购内容

项目名称：肾内科透析机维修

项目编号：YWYZC20220325-1

| 项目名称 | 设备型号 | 生产 厂家 | 预算单价（万元） | 数量 | 金额合计（万元） | 故障描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肾内科透析机维修 | AK96,AK95S | 百特金宝公司 | 9.4 | 1台 | 9.4 | 肾内科透析机因与纯水系统断开放置一年，重新使用前进行了详细检测，需更换一批配件。 |
| 合计 | 大写：玖万肆仟元整（¥94000.00元） |  |  |  |  |  |

二、供应商响应材料

(1).在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

(2).原厂授权委托书（原件备查）。

(3).尽量提供产品样品。

(4).投标供应商三年内无违法违规行为承诺书。

(5).法定代表人身份证明书及身份证复印件。

(6).投标供应商授权代表的授权证明书、身份证复印件及相关社保资料社保资料为投标代表个人社保证明，社保局出具）。

(7).投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

(8).具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务状况报告（表）或者基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人，可提供银行出具的资信证明复印件）。

(9).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商提供诚信声明）。

(10).有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（1.缴纳税收的证明材料指：税务登记证（副本）或税收缴纳证明。2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

(11).医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表。(非医疗设备及耗材无需提供)

(12).报价文件按要求完整填写。

(13).报价函；

(14).售后服务响应；

三、维修内容

更换下列配件：动静脉夹2个、保护CPU板1块、保护驱动板1块、控制CPU板1块、空气探测器1个、漏血探测器1个、压力传感器1个、电导3个、可变流量单元1个、压力开关1个、预充探测器1个、进水管3根、阀膜30个等 。

四、售后服务要求

设备发生故障必须在2小时内响应，24小时内专业工程师上门维修服务。

质保期：6个月

五、付款方式

维修验收合格后30日内支付合同金额的95%，余款5%待质保期满后30个工作日内支付。

六、维修时间及地点

维修时间：中标结果公示后3个工作日。

维修地点：重庆市第五人民医院。

七、报价文件递交截止时间和地点：

参加者请于2022年4 月14 日下午14:00-14:30（北京时间）将报价文件递交至重庆市第五人民医院行政办公楼220会议室，由医院招标采购小组进行单一来源议价。

八、联系方式：

重庆市第五人民医院招标采购办公室   023-62490347    沈老师

重庆市第五人民医院（招标采购办公室）

2022年3月25日