单一来源采购文件

项目编号：YWYZC20220627-2

项目名称：飞利浦CX50（含探头）年度维保

采 购 人：重庆市第五人民医院

采购机构：重庆市第五人民医院（招采办）

二〇二二年六月

我院拟对飞利浦CX50（含探头）年度维保服务项目进行单一来源议价采购，拟定供应商为飞利浦原厂或其授权代理商。单一来源采购原由：我院飞利浦CX50及附属探头设备维保即将到期。使用科室提出，为保证设备维保质量，要求购买原厂维保服务，故拟对飞利浦原厂或其授权代理商进行单一来源议价。

- 采购内容

项目名称：飞利浦CX50及附属探头设备年度维保服务

项目编号：YWYZC20220627-2

| 项目名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 预算单价（万元/年） | 数量 | 金额合计（万元） | 故障 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞利浦CX50（含探头）年度维保 | CX50 | 飞利浦 | 8 | 1台 | 8 | 维保到期 |
| 合计 | 大写：捌万元整（¥80000.00元） |  |  |  |  |  |

二、供应商响应材料

1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

2.产品授权委托书（成交供应商签合同时须提供）。

3.投标供应商三年内无违法违规行为承诺书（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

4.法定代表人身份证明书及身份证复印件。

5.投标供应商授权代表的授权证明书、身份证复印件及相关社保资料（社保资料为投标代表个人近3个月社保证明，社保局出具）。

6.投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

9.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

10.医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表(非医疗设备及耗材无需提供)。

三、维保内容

1.常规心脏超声设备规律维护保养，平均每1-2月约1次常规巡检，需要保证设备开机率达95%，即正常开机率达到238个工作日，每次停机时间不超过5个工作日，共计停机时间不能超过12个工作日。

2.常规心脏超声设备主机不限定维修次数的全保。

3.常规心脏超声设备共附属三支探头，型号分别为浅表L12-3、心脏探头S5-1和经食道探头X7-2t，如下两种探头维保方式不同时执行：

① L12-3浅表探头、S5-1心脏探头全保，维保期内出现探头故障全部换新，旧探头可归还维保商。

② X7-2t食道探头全保，维保期出现探头故障更换新探头，旧探头可归还维保商。

4.其他未尽事宜在合同中约定。

四、售后服务要求

1.若设备出现故障，可7*24小时致电飞利浦公司客户服务保修，初次响应时间：1小时；现场响应时间：最多2个工作日(异地：根据距离远近酌情延长)；应尽快维修保证日常工作开展。其他未尽事宜在合同中约定。

2.所提供的配件必须为飞利浦原厂提供或原厂方授权安装的配件。

3.所提供的服务必须为原厂方的人员提供服务。

4.设备开机率达95%，即正常开机率达到238个工作日，每次停机时间不超过5个工作日，共计停机时间不能超过12个工作日。

5.维保方为院方提供不限次数的现场检修；每年提供1次设备安全性性能检测的保养。

五、付款方式

维保合同签订后30个工作日内支付合同金额的95%，余款5%待维保期满后30个工作日内支付。

六、维保时间及地点

维保时间：壹年。

维保地点：重庆市第五人民医院。

七、报价文件递交截止时间和地点

参加者请于2022年7月7日下午14:00-14:30（北京时间）将报价文件递交至重庆市第五人民医院行政办公楼220会议室，由医院招标采购小组进行单一来源议价。

八、联系方式

重庆市第五人民医院招标采购办公室   023-62490347    沈老师

重庆市第五人民医院（招标采购办公室）

2022年6月 27日