单一来源采购文件

项目编号：YWYZC20220706-1

项目名称：Wolf纤维输尿管镜维修

采 购 人：重庆市第五人民医院

采购机构：重庆市第五人民医院（招采办）

二〇二二年七月

我院拟对Wolf纤维输尿管镜维修项目进行单一来源议价采购，拟定供应商为成都美高仪科技有限公司。单一来源采购原由：泌尿外科纤维输尿管镜因系统模糊，物镜组进水，导光光纤消耗断裂50%，器械通道口损坏等故障而需要维修。使用科室提出，为保证设备维保质量，要求原厂或其授权售后服务商进行。该设备生产厂家wolf公司，其重庆地区授权维修商为成都美高仪科技有限公司。

- 采购内容

项目名称：Wolf纤维输尿管镜维修

项目编号：YWYZC20220706-1

| 项目名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 预算单价（万元/年） | 数量 | 金额合计（万元） | 故障 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wolf纤维输尿管镜维修 | 8703.534 | Wolf | 1.85 | 1台 | 1.85 | 系统模糊，物镜组进水，导光光纤消耗断裂50%，器械通道口损坏。 |
| 合计 | 大写：壹万捌仟伍佰元整（¥18500.00元） |  |  |  |  |  |

二、供应商响应材料

1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

2.产品授权委托书（成交供应商签合同时须提供）。

3.投标供应商三年内无违法违规行为承诺书（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

4.法定代表人身份证明书及身份证复印件。

5.投标供应商授权代表的授权证明书、身份证复印件及相关社保资料（社保资料为投标代表个人近3个月社保证明，社保局出具）。

6.投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

9.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

10.医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表(非医疗设备及耗材无需提供)。

三、维修内容

维修内容：更换器械管、导光光管、导光光纤、宝蓝石保护镜片、物镜、成像光纤等配件。

四、售后服务要求

设备发生故障必须在2小时内响应，24小时内专业工程师上门维修服务。

质保期：4个月（传像光纤断裂，镜管弯曲变形，镜子部件损伤不在质保内）。

五、付款方式

修验收合格后30个工作日内支付合同金额的95%，余款5%待质保期满后30个工作日内支付。

六、维修时间及地点

维修时间：中标结果公示后3个工作日。

维保地点：重庆市第五人民医院。

七、报价文件递交截止时间和地点

参加者请于2022年  月  日下午14:00-14:30（北京时间）将报价文件递交至重庆市第五人民医院行政办公楼220会议室，由医院招标采购小组进行单一来源议价。

八、联系方式

重庆市第五人民医院招标采购办公室   023-62490347    沈老师

重庆市第五人民医院（招标采购办公室）

2022年7月6日