颈内动脉内膜剥脱术器械规格

| 产品名称 | 规格型号 |
| --- | --- |
| 止血钳 | 130×13，直角 |
| 止血钳 | 180×15，直角 |
| 显微持针钳 | 225×0.8，直型，自锁 |
| 显微持针钳 | 225×0.8，弯型，自锁 |
| 显微镊 | 180×0.8，直型，平台，圆柄 |
| 主动脉侧壁钳 | 190×Φ5 |
| 主动脉侧壁钳 | 160 |
| 主动脉阻断钳 | 140 |
| 主动脉阻断钳 | 130，弯 |
| 显微镊 | 180×Φ1.5，直型，环形，圆柄 |
| 骨膜剥离器 | 180×1×2，弯/弯，双头 |
| 骨膜剥离器 | 180×3×4，弯/弯，双头 |
| 凹凸齿止血夹 | 110，左弯，反力式 |
| 凹凸齿止血夹 | 110，右弯，反力式 |
| 心脏手术剪 | 175×60° |
| 心脏手术剪 | 180×40° |
| 精细剪 | 180×1.5，弯，窄头，带齿，镀金圈 |
| 精细剪 | 180×3，弯，宽头，带齿，镀金圈 |
| 胸腔镊 | 180×1.2，直，无损伤 |